ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов образования, подведомственных МУ УО администрации Куменского района к отопительному периоду 2025-2026 г.

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ, объем | Объем финансиро вания (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | тарифная составляющая | инвестиции | субсидии областной программы | кредит под гарантию правительства области |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | КОГОБУ СШ пгт Нижнеивкино Куменского района | Промывка и опрессовка системы отопления | 27 |  |  |  | 27 |  | Июль 2025 | директор |
|  |  | Установка фильтров в тепловом узле | 15 |  |  |  | 15 |  | Июль 2025 | директор |